TO： 貴公司總經理

台北市公寓大廈管理維護商業同業公會

案   例   宣   導      98.07.15

＜執行活線作業應慎防電擊，以維作業人員生命安全＞ 資料來源~台北政府勞動檢查處勞動安全電子報 80期/ 98年07月14日 壹、內容概述： 一、98年6月22日○○髮型沙龍店空調發生問題， 立即電話通知熟識之廠商詹○○、指派員工劉 ○○前往修理。 二、劉○○回報~位於冷卻水塔旁之馬達出現異聲， 需至後面防火巷1樓遮雨棚進行了解。 職災現場照片 三、劉○○穿著拖鞋，且疑似踩踏到鄰近空調所排 冷卻水後，再以手觸摸馬達週遭而造成感電。 四、下午4點左右，雇主打電話予劉○○欲詢問處 理情形，發現沒人接聽電話。即請該髮型沙龍 店員工至1樓遮雨棚查看，發現劉○○已昏倒 俯臥在地，立即通知119，然在救護車到達時， 劉○○已無生命跡象。 貳、防災對策及建議事項： 一、雇主對於從事電氣工作之勞工，應要求其使用電工安全帽、絕緣防護具及其他必要之防護器具。 二、高度二公尺以上之高處作業，勞工有墜落 之虞者，應使勞工確實使用安全帶、安全 帽及其他必要之防護具，勞工於佩戴安全 帽應緊繫頤帶。 橡皮絕緣手套 三、雇主對於新僱勞工或在職勞工於變更工作 前，應使其接受適於各該工作必要之安全 衛生教育訓練。 四、雇主應訂定自動檢查計劃針對勞工所使用之設備、機械以及器具實施自動檢查。 參、公會補充說明： 我大樓管理維護同業亦聘有機電養護技術人員，應有承接社區大樓 空調設備維修養護工程作業，務必對員工妥善教育、引以為誡！ 理事長許德康

連絡人：總幹事楊祥堅    地址：台北市忠孝東路五段244號6樓

電話：（02）2345-4335    網址：www.taipeibma.org.tw

傳真：（02）2345-7896    e-mail：taipeibma@yahoo.com.tw