TO： 貴公司總經理

台北市公寓大廈管理維護商業同業公會

案  例  宣  導        99.01.18

＜台電受電室應依規定上鎖，以免人員接近感電受到危害＞ 資料來源~臺北市政府勞工局勞動檢查處 99年01月15日 壹、內容概要： 一、99年01月05日上午08時30分許，榮O工程股份有限公司僱用之勞工曾OO（亦即罹災者）與2名點工至臺北市萬華區寶興街廢棄之印刷廠房，執行鋤草及巡視廠房工作。 二、曾OO交代2名點工於屋頂鋤草後，獨自1人巡視廠房，巡至B1認為台電受電室內應已廢棄無電， 打算進入查看有無積水情形？未料 該廢棄廠房雖已於5年前全面斷電 ，但B1台電受電室因牽涉其他住戶 之用電，故未停止送電，故而在打 開台電受電室鐵門（鐵門僅用鐵絲 固定、並未上鎖）之時，立即遭受 電擊失去知覺。 三、待曾OO恢復知覺後，自行爬往樓梯求救，同行點工發現曾OO受傷躺在1樓樓梯口，立即通知119將傷者送往西園醫院急救，再轉往台北馬偕醫院治療，現仍住院治療中。 貳、建議事項： 建請各會員公司轉知所屬員工，全面檢查承接管理服務之社區大樓之台電受電室~有否應規定採取上鎖等必要措施？並請於鐵門張張明顯『非經允許，不得任意進入』等警告標語，以免人員誤入，造成危險。 理事長許德康

連絡人：總幹事楊祥堅    地址：台北市忠孝東路五段244號6樓

電話：（02）2345-4335    網址：www.taipeibma.org.tw

傳真：（02）2345-7896    e-mail：taipeibma@yahoo.com.tw