TO： 貴公司總經理

台北市公寓大廈管理維護商業同業公會

服 務 資 訊 電 子 報    104.04.24

＜案例宣導＞ - 「自來水有怪味」 住戶巡水塔驚見浮屍 資料來源：TVBS – 2015年4月23日 壹、狀況概述： 一、新北市板橋區香丘里縣民大道某棟公寓民宅，從上個星期二開始 ，就有住戶聞到家裡自來水及樓梯間有臭臭的味道，當時以為只 是管線老舊或是死老鼠，臭襪子之類，就沒想那麼多。直到上午 09點多，有住戶受不了，前往地下水塔察看，打開上蓋後，發 現一具浮屍，遺體明顯腫脹難辨，超出洞口大小，無法運出，因 此報警後決定抽水，並由當地里長連繫廠商，先來抽水，再把水 塔拆除，將遺體運出。 二、警方初步鑑識，發現死者是男性，身體沒有明顯外傷，現場留有 拖鞋跟上衣，沒有打鬥痕跡，門鎖也沒有遭到破壞，但怪的是， 為何水塔上蓋會蓋起來，不排除有他殺之嫌。 貳、說明及建議： 一、由於該民宅屬老舊公寓，未裝設監視錄影設備亦未聘用保全員專 責執行門禁管制及訪客登記等項工作，致發生事件亦無法即時知 悉該死者身份，且舊公寓地下水塔普遍不大，開口處僅用一般鐵 蓋蓋住，無鎖扣裝置可行上鎖。 二、至於較新之大樓，則裝設有監視錄影設備及聘有保全員。鑒此， 建議各會員公司要求各派駐現場之服務人員，務必落實執行~門 禁管制、訪客登記等項工作，並將檢查上/下水塔不銹鋼蓋之鎖 扣是否被破壞？列為巡檢要點，以防止類似情形發生。 理事長蘇雅頌

連絡人：祕書長楊祥堅    地址：台北市永吉路168號6樓之2

電話：（02）8787-0422    網址：www.taipeibma.org.tw

傳真：（02）8787-0410    e-mail：taipeibma@yahoo.com.tw